批准的检验检测能力表

地址：呼和浩特市新华大街76号                                               第 1 页，共7页

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 |  | 依据标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 1 | 钢卷尺 | 1 | 基本尺寸 | 《钢卷尺》 QB/T2443-2011 3.2 |  |  |
|  |  | 2 | 尺带示值误差 | QB/T2443-2011 4.2 |  |  |
|  |  | 3 | 尺带直线度 | QB/T2443-2011 4.4 |  |  |
|  |  | 4 | 尺带挺直度 | QB/T2443-2011 4.5 |  |  |
|  |  | 5 | 尺带线纹 | QB/T2443-2011 4.6 |  |  |
|  |  | 6 | 装配性能 | QB/T2443-2011 4.9 |  |  |
| 2 | 眼镜镜片 | 7 | 镜片顶焦度 | 《眼镜镜片第1部分:单光和多焦点镜片》 GB10810.1-2005 5.1.2.1 |  |  |
|  |  | 8 | 柱镜轴位方向 | GB10810.1-2005 5.1.2.2 |  |  |
|  |  | 9 | 多焦点镜片的附加顶焦度 | GB10810.1-2005 5.1.3 |  |  |
|  |  | 10 | 光学中心和棱镜度 | GB10810.1-2005 5.1.4 |  |  |
|  |  | 11 | 镜度基底取向 | GB10810.1-2005 5.1.5 |  |  |
|  |  | 12 | 材料和表面质量 | GB10810.1-2005 5.1.6 |  |  |
|  |  | 13 | 镜片尺寸 | GB10810.1-2005 5.2.1 |  |  |
|  |  | 14 | 厚度 | GB10810.1-2005 5.2.2 |  |  |
| 3 | 配装眼镜 | 15 | 顶焦度偏差 | GB10810.1-2005 5.1.2.1 |  |  |
|  |  | 16 | 镜片厚度偏差 | GB10810.1-2005 5.2.2 |  |  |
|  |  | 17 | 柱镜轴位偏差 | 《配装眼镜第1部分：单光和多焦点》 GB13511.1-2011 5.6.4 |  |  |
|  |  | 18 | 棱镜度偏差 | GB13511.1-2011 5.6.5 |  |  |
|  |  | 19 | 光学中心垂直互差 | GB13511.1-2011 5.6.3 |  |  |

第 2 页，共7页

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 |  | 检测标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 3 | 配装眼镜 | 20 | 光学中心水平偏差 | 《配装眼镜第1部分:单光和多焦点》GB13511.1-2011 5.6.1 |  |  |
|  |  | 21 | 光学中心单侧水平偏差 | GB13511.1-2011 5.6.2 |  |  |
|  |  | 22 | 装配质量 | GB13511.1-2011 5.8 |  |  |
|  |  | 23 | 标志 | GB13511.1-2011 7.1 |  |  |
|  |  | 24 | 镜架使用的材料 | 《眼镜架通用要求和试验方法》GB/T14214-2003 5.1 |  |  |
|  |  | 25 | 镜架外观质量 | GB/T14214-2003 5.4 |  |  |
|  |  | 26 | 镜片材料和表面质量 | 《眼镜镜片第1部分:单光和多焦点镜片》GB10810.1-2005 5.1.6 |  |  |
| 4 | 太阳镜 | 27 | 顶焦度偏差 | 《太阳镜》QB2457-1999 5.2 |  |  |
|  |  | 28 | 棱镜度偏差 | QB2457-1999 5.2 |  |  |
|  |  | 29 | 标志 | QB2457-1999 8.1 |  |  |
|  |  | 30 | 色极限 | QB2457-1999 5.5.3.1 | 只检外观 |  |
|  |  | 31 | 交通讯号透射比 | QB2457-1999 5.5.3.1 |  |  |
|  |  | 32 | 光透射比 | QB2457-1999 5.5.1 |  |  |
|  |  | 33 | 平均透射比 | QB2457-1999 5.5.2 |  |  |
|  |  | 34 | 表面质量和内在疵病 | 《眼镜镜片第1部分:单光和多焦点镜片》GB10810.1-2005 5.1.6 |  |  |
|  |  | 35 | 镜架要求 | 《眼镜架 通用要求和试验方法》GB/T14214-2003 5.3 |  |  |
|  |  | 36 | 装配精度与整形要求 | 《配装眼镜第1部分:单光和多焦点》GB13511.1-2011 5.4 |  |  |
| 5 | 软性接触镜 | 37 | 几何尺寸 | 《眼科光学 接触镜 第三部分 软性接触镜》 GB11417.3-2012 4.3 |  |  |
|  |  | 38 | 光学性能 | GB11417.3-2012 4.2 |  |  |
|  |  | 39 | 杂质和表面疵病 | GB11417.3-2012 4.8.1 |  |  |
|  |  | 40 | 标志 | GB11417.3-2012 7.1 |  |  |
|  |  | 41 | 边缘轮廓 | GB11417.3-2012 4.8.2 |  |  |
|  |  | 42 | 透氧 | GB11417.3-2012 4.4.2.3 |  |  |
|  |  | 43 | 含水量 | GB11417.3-2012 4.4.2.2 |  |  |

第3 页，共7 页

| 序号 | 类别（产品/项目/参数） | 产品/项目/参数 |  | 依据标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 6 | 汽车玻璃窗膜 | 44 | 可见光透射比 | 《汽车车窗玻璃遮阳膜》GA/T744-2013 4.3 |  |  |
|  |  | 45 | 紫外线透射比 | GA/T744-2013 4.4 |  |  |
|  |  | 46 | 外观 | GA/T744-2013 4.2.1 |  |  |
|  |  | 47 | 可见光反射比 | GA/T744-2013 4.6 |  |  |
|  |  | 48 | 交通信号识别 | GA/T744-2013 4.7 |  |  |
| 7 | 一般压力表 | 49 | 基本误差 | 《一般压力表》GB/T 1226—2010 5.3 |  |  |
|  |  | 50 | 回差 | GB/T 1226—2010 5.4 |  |  |
|  |  | 51 | 指针偏转的平稳性 | GB/T 1226—2010 5.5 |  |  |
|  |  | 52 | 轻敲位移 | GB/T 1226—2010 5.6 |  |  |
|  |  | 53 | 超压试验 | GB/T 1226—2010 5.8 |  |  |
|  |  | 54 | 指示装置试验 | GB/T 1226—2010 5.10 |  |  |
|  |  | 55 | 外观检验 | GB/T 1226—2010 5.11 |  |  |
| 8 | 固定式电子秤 | 56 | 置零准确度 | 《固定式电子秤》GB/T 7723-2008 7.2.2 |  |  |
|  |  | 57 | 称量测试 | GB/T 7723-2008 7.3.1 |  |  |
|  |  | 58 | 偏载测试 | GB/T 7723-2008 7.5.1 |  |  |
|  |  | 59 | 鉴别力测试 | GB/T 7723-2008 7.6 |  |  |
|  |  | 60 | 重复性测试 | GB/T 7723-2008 7.7 |  |  |
|  |  | 61 | 外观检查 | GB/T 7723-2008 7.1.2 |  |  |
| 9 | 弹簧度盘秤 | 62 | 加载前的置零 | 《弹簧度盘秤》GB/T 11884-2008 7.4 |  |  |
|  |  | 63 | 称量性能试验 | GB/T 11884-2008 7.5 |  |  |
|  |  | 64 | 偏载试验 | GB/T 11884-2008 7.6 |  |  |
|  |  | 65 | 鉴别力试验 | GB/T 11884-2008 7.8 |  |  |
|  |  | 66 | 重复性试验 | GB/T 11884-2008 7.9 |  |  |
| 10 | 膜式燃气表 | 67 | 示值误差 | 《膜式燃气表》 GB/T6968-2011 5.1 |  |  |
|  |  | 68 | 压力损失 | GB/T6968-2011 5.2 |  |  |

第 4页 ，共7页

| 序号 | 类别（产品/项目/参数 | 产品/项目/参数 |  | 依据标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 10 | 膜式燃气表 | 69 | 计量稳定性 | 《膜式燃气表》 GB/T6968-2011 5.4 |  |  |
|  |  | 70 | 密封性 | GB/T6968-2011 6.2.3 |  |  |
|  |  | 71 | 外观检查 | GB/T6968-2011 9 |  |  |
| 11 | 水表 | 72 | 示值误差 | 《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表》GB/T778.3-2007 5.8 |  |  |
|  |  | 73 | 静压力 | GB/T778.3-2007 6 |  |  |
| 12 | 热量表 | 74 | 显示 | 《热量表》CJ128—2007 5.2 |  |  |
|  |  | 75 | 密封性 | CJ128—2007 5.4 |  |  |
|  |  | 76 | 计量准确度 | CJ128—2007 5.5 |  |  |
|  |  | 77 | 重复性 | CJ128—2007 5.8 |  |  |
|  |  | 78 | 压力损失 | CJ128—2007 5.6 |  |  |
| 13 | 机电式 有功电能表 | 79 | 交流电压试验 | 《《交流电测量设备 特殊要求 第11部分：机电式有功电能表（0.5、1和2级）》 GB/T17215.311-2008 7.4 |  |  |
|  |  | 80 | 潜动试验 | GB/T17215.311-2008 8.3.1 |  |  |
|  |  | 81 | 启动 | GB/T17215.311-2008 8.3.2 |  |  |
|  |  | 82 | 仪表常数 | GB/T17215.311-2008 8.4 |  |  |
|  |  | 83 | 准确度试验条件 | GB/T17215.311-2008 8.5 |  |  |
|  |  | 84 | 试验结果的说明 | GB/T17215.311-2008 8.6 |  |  |
| 14 | 静止式 有功电能表 | 85 | 交流电压试验 | 《交流电测量设备 特殊要求 第21部分：静止式有功电能表（1级和2级）》 《交流电测量设备 特殊要求 第22部分：静止式有功电能表（0.2S级和0.5S级）》 GB/T17215.322 GB/T17215.321-2008 7.4 |  |  |
|  |  | 86 | 潜动试验 | GB/T17215.322 GB/T17215.321-2008 8.3.2 |  |  |
|  |  | 87 | 起动 | GB/T17215.322 GB/T17215.321-2008 8.3.3 |  |  |

第 5 页 ，共 7页

| 序号 | 类别（产品/项目/参数 | 产品/项目/参数 |  | 依据标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 14 | 静止式有功电能表 | 88 | 仪表常数 | GB/T17215.322 GB/T17215.321-2008 8.4 |  |  |
|  |  | 89 | 准确度试验条件 | GB/T17215.322 GB/T17215.321-2008 8.5 |  |  |
|  |  | 90 | 试验结果的整理 | GB/T17215.322 GB/T17215.321-2008 8.6 |  |  |
| 15 | 公路车辆智能监测记录系统 | 91 | 车辆图像记录功能测试 | 《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》GA/T 497-2009 5.4.1 |  |  |
|  |  | 92 | 车辆号牌识别测试 | GA/T 497-2009 5.4.2 |  |  |
|  |  | 93 | 自动报警功能检查 | GA/T 497-2009 5.4.3 |  |  |
|  |  | 94 | 测速功能试验 | GA/T 497-2009 5.4.4 |  |  |
|  |  | 95 | 数据检索功能检查 | GA/T 497-2009 5.4.5 |  |  |
|  |  | 96 | 流量统计功能检查 | GA/T 497-2009 5.4.6 |  |  |
|  |  | 97 | 数据传输和远程维护功能检查 | GA/T 497-2009 5.4.7 |  |  |
| 16 | 血压计、血压表 | 98 | 零位 | 《血压计和血压表》 GB3053-1993 5.1 |  |  |
|  |  | 99 | 示值 | GB3053-1993 5.2 |  |  |
|  |  | 100 | 气密性 | GB3053-1993 5.3 |  |  |
|  |  | 101 | 臂带 | GB3053-1993 5.4 |  |  |
|  |  | 102 | 灵敏度 | GB3053-1993 5.5 |  |  |
|  |  | 103 | 漏汞 | GB3053-1993 5.6 |  |  |
|  |  | 104 | 指针偏转平稳性 | GB3053-1993 5.7 |  |  |
| 17 | 室内空气温度测量 | 105 | 室内空气温度 | 住宅采暖室内空气温度测量方法》 DB15/T501—2011 5.1 |  |  |
| 18 | 水准仪 | 106 | 外观及功能检查 | 《水准仪》 GB/T 10156-2009 5.18-5.21 |  |  |
|  |  | 107 | 标志 | GB/T 10156-2009 7.1 |  |  |
|  |  | 108 | 望远镜调焦运行误差 | GB/T 10156-2009 5.6.1 |  |  |

第 6页 共 7页

| 序号 | 类别（产品/项目/参数 | 产品/项目/参数 |  | 依据标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 18 | 水准仪 | 109 | i角（视准线）误差 | 《水准仪》 GB/T 10156-2009 5.12.1 |  |  |
|  |  | 110 | 自动安平水准仪的补偿器 | GB/T 10156-2009 5.16 |  |  |
| 19 | 光学经纬仪 | 111 | 外观及功能检查 | 《光学经纬仪》 GB/T 3161-2003 5.15-5.18 |  |  |
|  |  | 112 | 标志 | GB/T 3161-2003 7.1 |  |  |
|  |  | 113 | 一测回水平方向标准偏差 | GB/T 3161-2003 5.2.1 |  |  |
|  |  | 114 | 一测回竖直角标准偏差 | GB/T 3161-2003 5.3.1 |  |  |
|  |  | 115 | 一测回水平方向二倍照准差变化 | GB/T 3161-2003 5.4 |  |  |
|  |  | 116 | 竖直度盘指标差变化 | GB/T 3161-2003 5.5 |  |  |
|  |  | 117 | 竖直度盘指标自动归零补偿器的补偿误差 | GB/T 3161-2003 5.7 |  |  |
|  |  | 118 | 竖直度盘在水平方向的偏心分量 | GB/T 3161-2003 5.8 |  |  |
|  |  | 119 | 望远镜调焦时视轴的变化 | GB/T 3161-2003 5.9 |  |  |
| 20 | 企业供配电系统节能监测 | 120 | 日负荷率 | 《企业供配电系统节能监测方法》BG/T16664-1996 4.3 |  |  |
|  |  | 121 | 变压器负载系数 | BG/T16664-1996 4.4 |  |  |
|  |  | 122 | 线损率 | BG/T16664-1996 4.5 |  |  |
|  |  | 123 | 企业用电体系功率因数 | BG/T16664-1996 4.6 |  |  |

第 7页，共 7 页

| 序号 | 类别（产品/项目/参数 | 产品/项目/参数 |  | 依据标准（方法）名称及 编号（含年号） | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 项目名称 |  |  |  |
| 21 | 水平衡测试 | 124 | 水量 | 《企业水平衡测试通则》GB/T12452-2008 7. |  |  |
| 22 | 家用电磁灶能效检测 | 125 | 热效率 | 《家用电磁灶能源效率标识计量检测规则》JJF1261.3-2015 5.2.1 7.2.2.1 |  |  |
|  |  | 126 | 待机状态功率 | JJF1261.3-2015 5.2.2 7.2.2.2 |  |  |
| 23 | 自动电饭锅能效检测 | 127 | 热效率 | 《自动电饭锅能源效率标识计量检测规则》JJF1261.5-2012 5.2.1 7.2.2.1 |  |  |
|  |  | 128 | 待机能耗 | JJF1261.5-2012 5.2.2 7.2.2.2 |  |  |
|  |  | 129 | 保温能耗 | JJF1261.5-2012 5.2.3 7.2.2.3 |  |  |
| 24 | 能源审计与监测 | 130 | 综合能耗 | 《企业能源审计技术通则》 GB/T17166-1997 5 |  |  |
|  |  | 131 | 节能量 | 《企业节能量计算方法》 GB/T13234-2009 5 |  |  |
| 25 | 节能量审核 | 132 | 节能量 | 《企业节能量计算方法》 GB/T13234-2009 5 |  |  |
| 26 | 合同能源管理 | 133 | 综合能耗 | 《合同能源管理技术通则》 GB/T24915-2010 4 |  |  |
|  |  | 134 | 节能量 | 《企业节能量计算方法》 GB/T13234-2009 5 |  |  |
| 27 | 节能规划 | 135 | 综合能耗 | 《企业节能规划编制通则》 GB/T 25329-2010 5.1.3 |  |  |
|  |  | 136 | 节能量 | 《企业节能量计算方法》 GB/T13234-2009 5 |  |  |