附录K

经确认的商品量/商品包装计量检验项目表

第1页,共2页

| 序号 | 开展商品量/商品包装计量检验的参数名称 | 测量范围 | 测量不确定度 | 依据文件名称 及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量定量包装商品标注净含量（Qn） | （0～50）g | ≤Qn×1.8％ | 《定量包装商品净含量计量检验规则》JJF 1070 |
|  |  | （50～100）g | ≤0.9 g |  |
|  |  | （100～200）g | ≤Qn×0.9％ |  |
|  |  | （200～300）g | ≤1.8g |  |
|  |  | （300～500）g | ≤Qn×0.6％ |  |
|  |  | （500～1000）g | ≤3g |  |
|  |  | （1000～10000）g | ≤Qn×0.3％ |  |
|  |  | （10000～15000）g | ≤30g |  |
|  |  | （15000～50000）g | ≤Qn×0.2％ |  |
| 2 | 体积定量包装商品标注净含量（Qn） | （0～50）mL | ≤Qn×1.8％ | 《定量包装商品净含量计量检验规则》JJF 1070 |
|  |  | （50～100）mL | ≤0.9 mL |  |
|  |  | （100～200）mL | ≤Qn×0.9％ |  |
|  |  | （200～300）mL | ≤1.8mL |  |
|  |  | （300～500）mL | ≤Qn×0.6％ |  |
|  |  | （500～1000）mL | ≤3mL |  |
|  |  | （1000～10000）mL | ≤Qn×0.3％ |  |
|  |  | （10000～15000）mL | ≤30mL |  |
|  |  | （15000～50000）mL | ≤Qn×0.2％ |  |
| 3 | 长度定量包装商品标注净含量（Qn） | Qn≤5m | ≤Qn×0.2％ | 《定量包装商品净含量计量检验规则》JJF 1070 |
|  |  | Qn >5m | ≤Qn×0.4％ |  |

第2页,共2页

| 序号 | 开展商品量/商品包装计量检验的参数名称 | 测量范围 | 测量 不确定度 | 依据文件名称 及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 面积定量包装商品标注净含量（Qn） | 全部Qn | ≤Qn×0.6％ | 《定量包装商品净含量计量检验规则》JJF 1070 |
| 5 | 计数定量包装商品标注净含量（Qn） | Qn≤50 | --- | 《定量包装商品净含量计量检验规则》JJF 1070 |
|  |  | Qn >50 | ≤Qn×0.2％ |  |
| 6 | 食品和化妆品包装空隙率（X） | 0～100% | ≤2% | 《食品和化妆品包装计量检验规则》JJF 1244 |