设备性能要求

一、船体系统

1.需提供设备原制造商授权（制造商授权书）；

2.船体为三体船设计，船壳为醒目黄色，船体长度≥100cm，船体重量≤7kg。船身周围配备防撞条；

3.抗风浪等级：不低于3级风2级浪；

4.续航能力：≥7小时、1.5m/s（可加配电池）；

5.最大船速：≥7m/s；

6.最大载重：≥35kg；

7.自主返航：具有自动巡航模式及低电量自动返航功能，失联自动返航；

8.安全控制与显示：浅滩自动倒车+毫米波主动避障和360°视频视察，续航里程+行驶里程+剩余行驶里程+剩余行驶时间+电池温度+电池电压+电流显示+横滚俯仰实时显示；

9.双色航行灯，左红右绿，可显示定位信号状态和差分状态；

10.推进器类型：半嵌入涵道式+可插拔拆换，无外挂线缆防剐蹭；

11.具有防水草罩设计，保护螺旋桨；

12.无刷电机最大转速≥7200RPM，差速转向，额定功率≥800W；

13.主控防尘防水等级：IP67（提供测试报告复印件）（GD100检测报告）；

14.无人船数据存储：主控内置存储≥32GB，支持本地和控制终端双存储；

15.主控支持eSIM+Nano卡槽；

16.主控支持网口≥2个，RS232串口≥3个，RS485串口≥1个，WiFi*1，指示灯*2  静态吃水：无人船静态吃水≤10cm；

17.提供无人船系统CE+FCC认证；

18.提供无人船电池化工认证。

二、船体定位系统

1.内置高精度定位定向系统；

2.支持四星卫星系统；

3.单点定位精度平面≤1.5m，垂直≤2.5m；

4.RTK平面≤0.8cm+1ppm，垂直≤1.5cm+1ppm；

5.支持定向功能，精度≤0.1°（1m基线）；

6.支持惯导功能，精度不低于6°/h；

7. IMU更新率≥200Hz；

8.支持网络CORS，包含内置账号≥1年。

三、遥控系统

1.操作系统：Android 9.1或更新版本；

2.智能遥控器作用距离：≥2km，支持4G功能；

3.遥控显示屏：尺寸≥10英寸；

4.屏幕分辨率：1920*1200；

5.运存≥4GB，存储容量≥64GB；

6.遥控接口支持USB口+Nano SIM卡槽+LAN网口+音频接口+HDMI接口+TF卡最大支持128GB+Type-C。

四、船体控制软件

1．安卓软件支持无人船的控制+状态显示和数据处理；

2. 数据后处理支持坐标转换，支持波形图叠加显示，支持姿态一键改正；

3.支持定位+水深数据PPK后差分解算；

4.支持开机系统自检与异常提醒；

5.数据成果导出方式包含U盘+数据线+分享码远程数据共享；

6.支持在线卫星影像地图加载；

7.支持软固件在线推送升级。

五、无人船管理云平台

1.支持航线规划+航行视频监控+船型显示+航行里程+流量查询+在线状态+数据下载；

2.网络运营商显示+网络信号强度显示+电话卡号显示+流量显示+流量充值；

3.支持ESIM与实体电话卡切换；

4.支持无人船主控本地内存容量显示；

5.支持卫星跟踪表+卫星跟踪图+星空图+卫星设置；

6.支持GPS NMEA_0183+测深仪SDDBT/SDDPT数据TCP/UDP网络转发及串口转发；

7.支持遥控器匹配功能；

8.支持记录系统日志+用户日志，并支持下载。

六、测深系统

1.波束开角：≥6.2°；

2.显示屏:≥1.46英寸；

3.蓝牙WiFi：BT5.0，向下兼容BT2.x+802.11n-2.4G

4.测深范围：≥300m, 最小盲区:≤0.1m；

5.最大采样率：≥30Hz；

6.数据格式支持NMEA SDDPT+NMEA SDDBT+原始波形数据输出；分辨率：≤5mm 水温传感器：-55℃~+100℃，实时修正声速。