内蒙古自治区地方标准（DB XX/XXX-2011）

《住宅采暖室内空气温度测量方法》

编制说明

内蒙古自治区计量测试研究院

1．编制宗旨

编制内蒙古自治区地方标准《住宅采暖室内空气温度测量方法》，旨在从根本上解决冬季采暖期居民室内空气温度测定的技术问题。

2．制定《标准》的必要性和紧迫性

为加强自治区供热行业管理，保障供用热双方的切身利益，提高供热服务质量，特制定本标准。

供暖问题涉及千家万户，每年冬季供暖期间，呼市市长热线接到的投诉最多的是供热投诉，供热单位与用热居民住户，特别是与集中采暖居民之间的矛盾日益突出。宣传媒体、老百姓经常打电话、来人询问供热纠纷需检测的问题。百姓意见最大的当属供热问题。尤其是百姓缴纳热费后，家中室温达不到《呼和浩特市城市供热管理条例》中规定的温度时，要求解决供热问题和退费时，因没有采暖室内空气温度检测方法，所以执法部门在执行上存在一定的困难。为更好的服务市民，以及为供热部门和执法部门提供准确的温度测量数据，我院组织专家起草了《住宅采暖室内空气温度测量方法》自治区地方标准，为第三方检测室内空气温度提供一个科学有效的住宅采暖室内空气温度的测量方法，以维护供用热双方的合法权益。

3. 为居民用户采暖室温质量评判提供标准

由于我国目前没有专门针对冬季居民室内空气温度的测定方法，从而使得居民室内空气温度的科学测定无据可依。每年，因供需双方测量室温的时间、环境条件选择不同，得到的测量结果往往不一致，由此导致纠纷不断，有的甚至通过法律途径都难以从根本上解决。 该标准的制定、实施可以减少供热纠纷的发生，为“建设节约型社会”提供依据，同时对市政府规定的供热温度范围很好地加以调节，避免造成生活舒适度下降和能源浪费，为建设和谐社会提供有力保障，同时填补了自治区住宅采暖室内空气温度测量方法的空白。

为指导供热单位加强质量管理，规范供热单位对居民用户采暖室内温度抽测，同时对冬季采暖期居民室内空气温度测定的环境条件、测定方法等，对测量房间和测量点的选择，测量环境的要求，测量记录和数据处理都作出了详细规定，为冬季采暖期居民室内空气温度的测定提供了科学、可靠的方法。
4. 目前我国部分省市所制定标准情况

国内：北京市地方标准：DB11/T745-2010《住宅采暖室内空气温度测量方法》；

吉林省地方标准DB22/T429-2005《采暖室内空气温度检测方法》。

5. 参考文献

本标准依据 JJF 1001—1998  通用计量术语及定义

JJF 1007—2007  温度计量名词术语

JJF 1101-2003  环境试验设备温度、湿度校准规范

GB/T 18204.13-2000  公共场所空气温度测定方法

JGJ/T 132-2009  居住建筑节能检测标准

呼和浩特市城市供热管理条例（呼和浩特市人民代表大会常务委员会公告第13号公布）。

二O一一年七月三十一日